南京航空航天大学后勤集团饮食服务中心明故宫校区民族餐厅排烟设备采购

询 价 文 件

南京航空航天大学

2025年 4 月

南京航空航天大学后勤集团饮食服务中心明故宫校区民族餐厅排烟设备采购

询价函

报价人：

我校对南京航空航天大学后勤集团饮食服务中心明故宫校区民族餐厅排烟设备项目进行采购，现邀请贵单位对该项目进行报价。

本次报价要求报价人具备中华人民共和国合法有效的营业执照。

- 一、项目概况

南京航空航天大学后勤集团饮食服务中心明故宫校区民族餐厅排烟设备采购 项目已立项，项目编号： YS-2025013  ，项目所需资金来源为 自筹 ，现已落实。

二、报价资质要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 报价人具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。

3. 报价人参加本项目采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4. 报价人供应商须满足下述条款要求（需提供承诺书原件）

（1）不存在单位负责人为同一人同时参与本项目报价的情况；

（2）不存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与本项目报价的情况；

（3）与询价人、招标代理机构不存在可能影响采购公正性的利益关系；

5. 报价人不得有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录，报价人需提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询报价人的信用记录。

- 三、合作期限及服务要求

- （一）本项目合作期限：签订合同后10个自然日完成。

- （二）本项目服务要求为：

- 1. 报价人需对明故宫校区航天民族餐厅的排烟设备进行拆旧换新。作业期间由询价人提供必要的水电。

2. 报价人应在接到询价人通知后10天内完成工作。报价人保证所提供设备均可正常工作，设备质保期不得少于2年。质保期内如有设备发生问题，保证及时处理。

3. 报价人完成设备换新工作后，应及时通知询价人安排验收，技术参数如有不符视为验收不合格。

4. 报价人作业时需注意人员及消防安全，需注意现场周边设置安全警示，不影响周边环境卫生，不影响周边正常秩序，不损坏相关设施。

5. 报价人拆除的旧设备后，应与询价人确认处理方式。作业完成后应保证相关区域整洁，不得出现残留废弃物。

6.现场情况见附件1：现场图片。

- 四、报价的因素说明

该项目的最高限价为  肆万伍仟元整（45000.00元）。报价含设备、安装、运输、税金等所有费用。本项目采用一次报价，要求报价价格一次优惠到位。

五、款项的支付

完成验收后，报价人需提供全额增值税发票，询价人在收到发票后的15个工作日内进行付款。

六、递交报价函的时间、地点以及其他应说明的问题

1. 递交截止时间： 2025年 4月 15 日 16 时 30 分，若有变化另行通知。

递交截止时间后，询价人不再接收任何报价文件。

- 2. 报价文件壹正壹副。递交地址：南京市秦淮区御道街29号南京航空航天大学明故宫校区。

- 3. 报价人所递交的全部文件均按保密文件处理，并不予退还。

- 4. 接收报价文件联系人：秦老师  15251808098

- 5.本项目不安排统一现场勘察，如有需要请联系：尹主任  13951956883

- 七、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（mm） | 技术参数要求 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元/对应单位） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风柜 | 风量≥16000m3/h | 设备概述：处理风量：约16000m³/h。功率：5.5KW。 | 恒宝、沃克、亿利达 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 油烟净化器 | 风量≥16000m3/h | 设备概述：处理风量：约16000m³/h。净化效率95%。 | 科蓝、垂恩，联合空气 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 风柜底座 |  | 8号镀锌槽钢制作。配套弹簧减震器。 | 自报品牌 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 设备电线 |  | 风柜和油烟净化器2组线路及套管，引至屋顶。 | 自报品牌 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 设备启动器 |  | 风柜和油烟净化器同时启动，包含缺相保护，过载保护，漏电保护等。 | 自报品牌 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 排烟管道 | 500*500*18米 | 采用201不锈钢，板厚1.0mm。高空安装。做好防护。 | 自报品牌 | 36 | 平方米 |  |  |
| 7 | 变径排烟管 |  | 采用201不锈钢，板厚1.2mm；出风口大小要和风机大小匹配。 | 自报品牌 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 拆旧并安装新设备 |  | 拆旧风机，旧烟管等。 | 自报品牌 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 如有其他收费项目请报价人列明 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：1.本报价包含设备、安装、运输、税金等所有费用。

- 2.报价最多精确到小数点后两位。

- 3.风柜、油烟净化器品牌，在推荐品牌中三选一。

- 南京航空航天大学

- 2025年4月

## 报 价 函

- 报价函

致： 南京航空航天大学 （采购人）

- 针对 后勤集团饮食服务中心明故宫校区民族餐厅排烟设备采购  项目，我单位经研究后，我方愿以人民币       元（小写）的总价承包上述项目的设备、安装、运输、税金等。

- 一旦我方中标，我方保证及时完成项目作业，且符合国家验收标准。

- 如果我方中标，将派出_____________（项目经理姓名）作为本项目经理。

- 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价函将构成约束我们双方的合同组成部分。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（mm） | 技术参数要求 | 品牌 | 报价品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元/对应单位） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风柜 | 风量≥16000m3/h | 设备概述：处理风量：约16000m³/h。功率：5.5KW。 | 恒宝、沃克、亿利达 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 油烟净化器 | 风量≥16000m3/h | 设备概述：处理风量：约16000m³/h。净化效率95%。 | 科蓝、垂恩，联合空气 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 风柜底座 |  | 8号镀锌槽钢制作。配套弹簧减震器。 | 自报品牌 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 设备电线 |  | 风柜和油烟净化器2组线路及套管，引至屋顶。 | 自报品牌 |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 设备启动器 |  | 风柜和油烟净化器同时启动，包含缺相保护，过载保护，漏电保护等。 | 自报品牌 |  | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 排烟管道 | 500*500*18米 | 采用201不锈钢，板厚1.0mm。高空安装。做好防护。 | 自报品牌 |  | 36 | 平方米 |  |  |
| 7 | 变径排烟管 |  | 采用201不锈钢，板厚1.2mm；出风口大小要和风机大小匹配。 | 自报品牌 |  | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 拆旧并安装新设备 |  | 拆旧风机，旧烟管等。 | 自报品牌 |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 如有其他收费项目请报价人列明 |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：1.本报价包含设备、安装、运输、税金等所有费用。

- 2.报价最多精确到小数点后两位。

- 3.风柜、油烟净化器品牌，在推荐品牌中三选一。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：      年    月    日

一、营业执照（法人签字并加盖公章）

二、法人代表委托书（法人签字并加盖公章）

本授权委托书声明：我_________(姓名)系________________________(投标人名称)的法定代表人，现授权委托________________________（单位名称）的_________ (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加 南京航空航天大学后勤集团饮食服务中心明故宫校区民族餐厅排烟设备采购 项目的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性 别：                 年 龄：

单  位：          部 门：                 职 务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：     年     月    日

三、法人身份证（法人签字并加盖公章）

- 报价联系人身份证（法人签字并加盖公章）

- 承诺书（法人签字并加盖公章）

南京航空航天大学：

我方报名参加贵方组织的采购项目，并针对本项目做出如下承诺：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

（3）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（4）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

（5）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（6）资格预审申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（7）企业具备且满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的全部要求。

法定代表人签字（或盖章）：

单位名称（并盖章）：

日期：

六、声明函（法人签字并加盖公章）

南京航空航天大学：

我方报名参加贵方组织的采购项目，并针对本项目做出如下声明：

我方在参加本项目采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

法定代表人签字（或盖章）：

单位名称（并盖章）：

日期：

七、承诺书（法人签字并加盖公章）

南京航空航天大学：

我方报名参加贵方组织的采购项目，并针对本项目做出如下承诺：

（1）不存在单位负责人为同一人同时参与本项目投标的情况；

（2）不存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与本项目投标的情况；

（3）与询价人、招标代理机构不存在可能影响采购公正性的利益关系。

法定代表人签字（或盖章）：

单位名称（并盖章）：

日期：

八、信用记录（法人签字并加盖公章）

需提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询投标人的信用记录。

附件1：现场图片